Inspección de seguridad del sitio

Fecha __________________________________   Hora __________________________________

Sitio o lugar __________________________________   Inspector __________________________________

Clima y condiciones __________________________________   Trabajo en curso __________________________________

Sitio y personas

| Punto a revisar | Pasa | Falla | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| El acceso al sitio está controlado, con letreros y registro de entrada | ☐ | ☐ | ☐ |
| Los pasillos, los caminos y las áreas de trabajo están libres | ☐ | ☐ | ☐ |
| El orden y la limpieza están bien, sin peligros de tropiezo | ☐ | ☐ | ☐ |
| Se usa el EPP requerido y está en buen estado | ☐ | ☐ | ☐ |
| Los letreros y las barreras están en su lugar y se ven | ☐ | ☐ | ☐ |
| La cuadrilla conoce la autoridad para parar el trabajo | ☐ | ☐ | ☐ |

Trabajo en alturas y bajo el nivel del suelo

| Punto a revisar | Pasa | Falla | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Los andamios están etiquetados e inspeccionados | ☐ | ☐ | ☐ |
| Las escaleras de mano están en buen estado y se usan bien | ☐ | ☐ | ☐ |
| Se usa protección contra caídas donde se requiere | ☐ | ☐ | ☐ |
| Las excavaciones están inspeccionadas, con una forma segura de entrar y salir | ☐ | ☐ | ☐ |
| Las aberturas en pisos y techos están tapadas o protegidas | ☐ | ☐ | ☐ |

Energía e incendios

| Punto a revisar | Pasa | Falla | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| La corriente temporal está en buen estado, con los cables fuera del suelo | ☐ | ☐ | ☐ |
| Se usa protección contra fallas a tierra según se requiere | ☐ | ☐ | ☐ |
| Se sigue el bloqueo y etiquetado donde hace falta | ☐ | ☐ | ☐ |
| Los extintores están en su lugar, cargados y con etiqueta | ☐ | ☐ | ☐ |
| El trabajo en caliente tiene permiso, donde se requiere | ☐ | ☐ | ☐ |
| Los inflamables están guardados como se debe | ☐ | ☐ | ☐ |

Materiales, equipo y respuesta

| Punto a revisar | Pasa | Falla | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Los materiales peligrosos están etiquetados, y las hojas de datos de seguridad están en el sitio | ☐ | ☐ | ☐ |
| El equipo está inspeccionado y en buen estado | ☐ | ☐ | ☐ |
| Los operadores están capacitados para el equipo que manejan | ☐ | ☐ | ☐ |
| El botiquín está surtido y es fácil de alcanzar | ☐ | ☐ | ☐ |
| Los teléfonos de emergencia, la dirección y el punto de reunión están a la vista | ☐ | ☐ | ☐ |

Defectos encontrados y acción tomada

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

¿Se sacó de servicio?  ☐ Sí   ☐ No        Reportado a ______________________

Firma del inspector __________________________________   Fecha __________________________________

Revisión del supervisor __________________________________   Fecha __________________________________

Un punto de partida. Adáptelo a su equipo, a sus procedimientos y a las reglas que le aplican. Plantilla gratis de portalbaseai.com/es